附件1：

广东省泗安医院2021年度进口产品清单

| 序号 | 产品 名称 | 主要 用途 | 主要功能 | 主要技术参数 | 进口理由 |  |  | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必要性说明 | 不可替代性说明 | 经济性和效益性说明 |  |  |
| 1 | 高频皮肤治疗仪 | 1.紧肤 2.去皱 3.祛疤 | 1.具有无创眼周紧肤、改善细小皱纹、改善黑眼圈、眼周松弛等功能；2.具有无创全面部紧肤、改善苹果肌、鼻唇沟、下颌线、肤色亮白等功能；3.具有无创身体塑形、蝴蝶袖、改善腰腹部松弛、产后松弛等功能4.具有侵入式微针射频功能，治疗痤疮疤痕、颈纹、妊娠纹、面部年轻化等功能 | 1、射频工作平台，具备多种射频功能;2、具有全新的射频技术：多源相控射频技术，保证射频能量穿透较深，同时保证表皮能量少，舒适性好；3、具有独特的无创眼周治疗手具；4、无创射频手具具备滑动传感器、接触传感器、阻抗传感器保证治疗的舒适性和安全性；5、具有微针射频治疗手具，微针采用非绝缘技术，黄金镀膜，微针直径小于127um，25针，微针进针深度0-5mm，每0.1mm可调 | 该设备为国际先进国内一流，在欧美国家知名大医院及科研机构已应用该设备开展科研和临床工作，目前已广泛应用于欧美、亚洲、拉美等国家的皮肤抗衰治疗，国内如上海九院、上海市皮肤病医院、上海华山医院、武汉协和、湘雅医院、西京医院、武汉省人民医院、昆明医科大第一附属医院、西南医院等已经将该技术作为抗衰治疗的基础治疗手段之一；为保持我院在该领域学术地位领导性，设备技术领先性，且该设备拥有同类设备中最多的文献和数据证明其安全性和有效性。 | 该设备拥有专利技术：多源相控3DEEP技术，是目前全球最先进的射频技术，针对祛皱、紧肤、嫩肤、塑形，Endymed 3DEEP专利射频技术提供独一无二的治疗方案；微针也是采用多源相控射频加微针技术，递进式点阵脉冲（电脑控制递进式进针）且超级锋利（锥形针针尖直径127um）、高超镀膜、锥形设计等特点，独立电源控制，保证治疗时不会引起局部的热积聚，非常安全，临床反应疼痛轻微，出血少，皮损轻，术后恢复快，没有误工期，患者接受度非常高。 | 该技术为国际先进国内一流，能帮助科室树立在华南地区医疗美容领域的领先形象；使科室从门诊量、学术影响力、社会影响力、经济效益多方位形成良性促进，并因此吸引更多有医美需求的高端群体，最终达到社会效益经济效益双丰收。 |  |  |