## Sheet1
省泗安医院消防维保项目清单
项目名称 | 内容 | 范围 | 类别
电气防火技术检测 | 配电变压器、低压电器、稳压整流设备、插座与照明开关、剩余电流动作保护装置、低压配电柜（屏、台、箱、盘）、低压配电线路、照明器具、电动机、电热器具、空调器具、接地和等电位联结。以上检测内容包含但不限于此。 | 广东省泗安医院 东城3100㎡ 麻涌3600㎡ | 电气检测
消防设施年度检测 | 室内外消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消防广播、应急照明、疏散指示标志和灭火器等设施。以上检测内容包含但不限于此。 | 广东省泗安医院 东城3100㎡ 麻涌3600㎡ | 消防年度检测
消防设施维护保养 | 室内外消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、消防广播、应急照明、疏散指示标志和灭火器等设施。以上维保内容包含但不限于此。 | 广东省泗安医院 东城3100㎡ 麻涌3600㎡ | 消防年度维保