采购需求书

项目名称：广东省泗安医院外围围栏建设工程

采购人：广东省泗安医院

项目内容

- 供应商资质及人员资格要求

- （一）供应商资质

- 1、已在中国境内依法登记设立，具有独立法人资格，，有健全的执业规则以及其他相应的管理制度且近三年内无不良信用记录，经营范围必须满足本次选取范围；

2、应具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质。

3、具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（二）拟担任本工程的施工团队主要负责人员要求

1、项目负责人须具备建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格，并持有有效的项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页，且必须是本公司的正式员工。

2、拟担任本工程项目技术负责人的人员须提供有效的建筑类中级（或以上）职称证书。

3、拟担任本工程专职安全员须持有有效的安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（综合类C3），且必须是本公司的正式员工，并提供相应证书复印件；（项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不得为同一人）。

（三）投标人需为广东省政府采购云平台入驻企业。

二、项目概况

（一）项目名称：广东省泗安医院外围围栏建设工程

（二）采购单位：广东省泗安医院

（三）项目地点：东莞市麻涌镇立沙大道广东省泗安医院

（四）项目概况：新建钢围栏基础及围栏（具体见工程量清单及图纸）。本项目包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、包采购及配套安装项目。

（五）项目控制价：173,411.32 元。

（六）工期：自合同签订之日起30个日历日内完成施工安装。

三、工程内容

1、施工要求：

（1）工程实施过程中，出现下列情形，经采购人确认，工期予以顺延：

（a）不可抗力因素；

（b）由于设计变更；

（c）工程款不能按时或逾期支付者。

（2）上述的施工总工期，如因成交供应商的原因导致工程不能按时完成，从延期的第2天起，每天罚款工程核定结算款的2‰，逾期一个月合同终止，供应商应赔偿采购人工程核定结算款的50％。工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内），供应商必须采取一切措施保证，不允许延误。

（3）采购人欢迎各响应供应商根据各自企业实际提出缩短工期的响应文件。响应供应商因赶工而需要增加费用应于报价中考虑。

（4）合同约定的工程项目，供应商不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交供应商负责赔偿。

2、工程质量要求：工程质量符合国家现行施工验收规范，达合格工程标准。

3、安全文明绿色施工要求：供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号的要求，文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育、节能环保、绿色建材等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。

4、总包及分包规定：

（1）本项目不得分包。

（2）合同约定的工程项目，成交供应商不得将其承包的全部工程或工程主体、关键性工作分包给第三方。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交供应商负责赔偿。

5、保修期（含保修期服务要求）:保修期从成交供应商完成全部工程的施工、安装、调试工作，竣工验收并交付采购人使用之日算起。

保修期服务要求:按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行。

6、质量保修责任

本工程质量保修期为1年，保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。如有产生质量问题，供应商应无条件按要求返工，施工一切费用由供应商负责（如因采购人人为或不可抗力的除外）,返工部分的保质期在返工验收之日起顺延。属于保修范围的项目，供应商应在接到采购人通知后的 7 天内派人保修。供应商未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修,费用由成交供应商负责。发生紧急抢修事故的，接到通知后4小时内到达事故现场抢修。

7、施工条件及管理要求

(1）采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。

(2）施工用水及用电：由采购人提供施工用水接口，用水费用由成交供应商支付；由采购人提供施工用电接口，用电费用由成交供应商支付。

(3）施工时间安排：按有关部门的规定执行，正常情况下为上午8:00-11:30，下午14:30-17:30，施工时间如需变动，以采购人的书面或口头通知为准。

(4）在进驻本项目施工场地时，施工人员必须严格遵守上级部门有关疾病防控要求，对违反相关规定的人员，将依法追究其法律责任。

(5）本项目施工场所在医院园内，施工人员必须严格遵守采购人相关规章制度，对违反相关规定的人员，将依法追究其法律责任。

(6）供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

（7）供应商要按施工图和施工规范要求进行施工，确保工程施工质量和安全符合有关规定要求，同时接受采购人和有关部门的监督和管理。

（8）供应商在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，供应商必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

四、其他说明

（1）供应商不得随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得采购人同意；在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除1％作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

（2）在工程进行中，供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

（3）供应商应承担所有与编制和提交响应文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（4）供应商要按施工图和施工规范要求进行施工，确保工程施工质量和安全符合有关规定要求，同时接受采购人和有关部门的监督和管理。

（5）除在本采购需求书约定的事项外，其他采购人和供应商双方的责任和义务具体事项在施工合同中约定。

（6）响应供应商成交后，如因采购人的原因取消建设的，供应商应无条件服从，不得因此向采购人提出任何索赔。