低能量激光生发仪采购要求

- 一、技术参数（参考）

- 光源材料：激光/可见光

- 波长：670nm±10nm

- 光功率密度（光源表面测量）：≥1500mW/c㎡。

- 激光发射数量≥360颗；

- 有温度传感系统。

- 有效照射面积（光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积：≥200c㎡

- 输出光功率（光杯口平面测量）≥8W

- 能量调节方式：剂量能量可调节

- 照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选。

- 售后服务省内有厂家售后服务人员。

- 功能要求：消炎、镇痛、对体表创面有止渗液，促进肉芽组织生长，加速愈合的作用,改善微循环及促进毛发生长。

二、配置清单

| 序 号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 悬臂（含连接线） | 1个 |
| 3 | 治疗模块 | 1个 |
| 4 | 防护眼镜 | 1副 |
| 5 | 防护眼罩 | 1副 |
| 6 | 开关钥匙 | 2把 |
| 7 | 电源线 | 1根 |
| 8 | M4内六角扳手 | 1把 |
| 9 | M5内六角螺丝 | 4个 |
| 10 | 保险管 | 2个 |
| 11 | 使用说明书 | 1套 |
| 12 | 合格证/保修卡 | 1份 |
| 13 | 装箱单 | 1份 |
| 14 | 设备验收单 | 3份 |