- 毛发系统升级的可行性报告

一、提出背景

毛发疾病是一个常见和多发疾病，对广大的发病人群有重要的影响：影响生活质量，影响形象自信，被称为“头”等大事。近年来，毛发疾病呈上升和年轻化趋势，患者呈逐年上升趋势。而毛发疾病的诊治突出的问题是如何对患者进行全面、细致的观察和评估，脱发疾病种类繁多，临床症状重叠度高，各种脱发可能合并存在，肉眼观察诊断较为困难，头皮的组织病理取材、制片要求技术高，很难广泛开展和应用。

基于此，开展的毛发专科需引进毛发镜软件，在原有的皮肤毛发观察仪上用全新的视角对毛发和头皮进行精细的分析，不仅可观察到肉眼不可见的细微的毛干形态和结构变化，还可对毛囊开口，皮面结构进行全面评估；同时观察头皮毛发的健康状态以及发质受损和秃发状况的检测，检测雄激素性脱发、斑秃、梅毒性脱发、瘢痕性脱发、休止期脱发、假性脱发等毛发疾病。还可用毛发疾病的疗效观察如自体毛发移植术、激光和其他辅助治疗的疗效检测，为我科毛发专科开展不可缺少的项目。

二、 升级毛发分析系统必要性

1. 持续推进学科建设，满足患者需求

目前门诊疾病脱发患者数量逐渐增加，毛发诊治的要求将越来越高，提供客观数据，更能提高患者治疗的信心和疗效对比有更为直观的数据。对标国内省内先进水平，为打造具有医院品牌特色的皮肤病专科，医院要求进一步加强皮肤科特色专科（脱发门诊专科）建设，通过引进先进的医疗设备为患者提供更新更有效的治疗手段，更好地满足患者需求。

- 提高我院的治疗水平

- 目前在脱发门诊在其他医院开展较少，我院为东莞地区第一梯队的皮肤病专科医疗机构，日均门诊量300人。目前在对患者的毛发疗效对比情况，只是用肉眼主观去判断，未能客观分析。通过疗效对比，能够更好地指导临床医生的用药及疗效评估。升级毛发分析系统不仅为患者提供了数据同时也是提高医院科研学术地位的必要手段，是现代皮肤病学发展的不可缺少的部分。

三、开展的可行性

1.皮肤科已有皮肤镜专门空间放置新购置的机器；

2.仪器工程技术人员对相关操作进行培训即可上岗。

3.人员条件：目前我院皮肤镜业务稳步上升，影像团队人员由1名副主任医师和2名主治医师组成，获得中级皮肤镜证书、初级证书。

4.资金条件：年中院内调整基金可申请。

四、效益预测

1、使用年限 6 年；

2、收费标准 （ 7403(病理体视学检查与图像分析）+74042（超声计算机图文报告检查)）；

3、目前我院毛发检查每月约100人次，每月12200万元，预计1.5年收回成本。

五、结论

引进毛发软件分析为接下来开展脱发门诊建设提供基础条件，同时为我院科研提供数据分析，为脱发治疗的疗效对比提供强有力的可靠保证，在临床中满足患者需求，稳定和引进高素质的专业技术人才，建设一流的省级专科医院，意义非常重大。

- 毛发系统软件参数需要实现以下功能：

1.病人信息登记：支持病人信息登记、新增报告；

2.大体图像采集：

3.辅助诊断功能：

①具有毛发科研模块：提供头皮毛发智能分析方法：具有“3-A系统-弥漫性非瘢痕性秃发”分析法、 “3-A系统-局限性非瘢痕性秃发”分析法、“3-A系统-瘢痕性秃发”分析法、“VSCAPSI头皮银屑病严重指数” 分析法等32种分析方法；提供头皮毛发模式分析法：毛发精简及精细分析法

②具有典型特异性指征报告；

③精细评估头皮毛发数量、密度、直径等变化；

支持自动和手动计数方式计算终毛、粗发、中间发、细发、毳毛自动和手等数量；毛发直径测量，支持毛发平均值测量并且毛发数量不限制；及毛囊计数功能

④实时采集功能 及全屏观察浏览图片功能；具有图片对比功能：支持同一病人多次病例图片对比、支持典型图谱图片对比、支持不同病人多次病例图片对比；

- ⑤具有报告、系统维护功能：

⑥具有典型病例模板功能：毛发典型病例模板同时进行自定义修改

⑦具有记录检索功能：

- ⑧具有检查统计功能 ：

- ⑨具有单机存储和联网存储、数据共享功能；工作站具备断电保护功能，断电后重起计算机数据不会丢失。