采购需求

一、项目基本情况

| 项目名称 | 广东省泗安医院东莞东城皮肤病门诊部污水处理工程 |
| --- | --- |
| 项目预算（单位：万元） | 13.8 |
| 归口管理科室 | 总务科 |
| 负责人/联系电话 | 徐俊滨 13802929811 |

二、采购需求

- 釆购项目需实现的功能和目标：广东省泗安医院东莞东城皮肤病门诊部在日常就诊经营活动中会产生污废水，污废水最大排放量可达10吨/日，根据国家对环境保护及东莞城市污水废水治理的有关规定，该院区污水处理工程急需尽快实施。建设内容包含：土方开挖回填、化粪池沉淀消毒池建设、液气体监测系统建设等多个内容，具体内容以施工图及招标清单为准。通过实施改造现有污水处理系统，确保取得认证通过，符合环保检测要求.

（二）	项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

口是

□否，原因说明

- （三）供应商资格条件：

1、市政公用工程施工总承包三级（含）以上。

2、需为广东省政府采购云平台入驻企业。

（四）技术要求与商务要求

1.技术要求：

- （1）供应商对施工程序总体设想及施工段划分的合理性。

- （2）供应商施工方案（施工准备、工序安排、施工工艺及工作效率等）制定的合理性。

- （3）供应商施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺。

- （4）供应商质量目标、质量保证体系及承诺。

- （5）供应商文明施工及安全保证承诺。

- （6）供应商在工程竣工后保修期维护（竣工后保修期内维护承诺明确，并安排专人负责维护）承诺。

2.商务要求：

- （1）供应商营业经营范围具有环保咨询服务及水污染治理内容；

- （2）供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

（3）供应商拟投入本项目的项目负责人：具有二级或以上建造师注册证书（注册专业包含市政公用工程）并具有安全生产考核合格证。

（4）供应商拟投入本项目的管理人员：投入本项目人员组成中有质量负责人（必须由法定代表人担任并具备粤建安A证）、施工员、安全员（安全员必须具备粤建安C3证）、质量员、造价员、材料员、资料员、劳务员等技术人员且具有上岗证。

- （5）供应商具有一定业绩。

- 3.其他要求：

（1）交付时间： 2022年12月31日前

（2）地点: 东莞市东城街道主山社区振兴路7号

（3）付款进度和方式：  合同约定

（4）售后服务：合同约定