采购需求书

项目名称：广东省泗安医院年度基建修缮工程设计服务

采购人：广东省泗安医院

项目内容

- 供应商资质要求

- （一）已在中国境内依法登记设立，具有独立法人资格，并取得法定中介服务资质，有健全的执业规则以及其他相应的管理制度且近三年内无不良信用记录，经营范围必须满足本次选取范围；

（二）供应商经营范围应具备建筑装饰工程设计专项甲级或以上资质服务。

（三）供应商需提供建筑装饰设计师中级或以上职称证件（并提供该人员6个月以上社保证明）。

（四）具备相似装筑装饰工程设计类业绩。

（五）参选机构注册地为广州市、东莞市或在广州市、东莞市设有分支机构。

二、项目概况

（一）项目名称：广东省泗安医院年度基建修缮工程设计服务

（二）采购单位：广东省泗安医院

（三）项目地点：东莞市麻涌镇立沙大道广东省泗安医院

（四）项目概况：为规范医院基建修缮工程管理流程，特采购1家工程设计服务供应商。

（五）项目总投资额：未确定金额（以采购人需求为准）

（六）服务金额:以送审结算价为计算基数，按《工程勘察设计收费标准》（2022年修订本）规定收费标准下浮10%计取。每个项目单独计算费用，单个项目设计费用不足2000元的按2000元计取。

（七）服务期限：签定合同后2年；

三、服务内容

（一）、设计范围及要求

室内装修设计：施工图纸范围内的所有内硬装、软装设计，包括且不限于天花、地面、墙面、柱面、隔墙、隔断、门、门套、窗台、踢脚、标识设计、建筑招牌设计等等的设计。根据国家装修标准及甲方使用功能提供强弱电、通风空调、给排水、消防的设计接口设计。包括但不仅限于：

综合布置天花图（包括灯具点位、灯具选型及照度参数、空调风口、烟感、喇叭、喷淋等机电的定位）；

智能化设备设计、标识系统设计要提供详细并符合使用需求的设计和深化施工的图纸。同时配合装修施工单位需出具强电开关插座面板的定位，空调开关定位；新风口的送风形式；办公室电脑电源、网线的设计接口，弱电出线口的定位，进行弱电系统综合管线的汇总设计；卫生间排风系统及配电、卫生洁具选型；厨房排风系统等。

涉及需要室内设计的采购人配合本地消防报审报验的相关事宜，采购人应主动配合相关部门的审核流程出具相关图纸直至验收通过。

（二）、法规、设计规范依据

严格按照现行国家设计规范及广东省广州市有关建筑法律法规进行设计。包括但不限于以下文件：

《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）；

《公共建筑节能改造技术规范》（JGJ176-2009）；

《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19-2006）；

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019)；

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2018 年版）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）；

《公共机构食堂灶具节能和油烟净化改造技术规程》（T/CECS 856-2021）

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

《饮食建筑设计标准》（JGJ64-2017）

其它国家及地方现行相关规范及标准文件。

四、服务要求

（一）服务机构基本要求

在装修施工期间，提供设计效果的施工监管，在采购人要求设计人员临时到施工现场进行配合与解决有关问题时，供应商应随时响应并积极到场。装饰主案设计师应每月到施工现场不少于4次对装饰施工效果进行把控，帮助指导纠正装饰施工单位施工中的错误做法，并对易产生施工质量通病部位进行提醒，尽量通过设计方法避免；

参加由采购人主持的需由供应商参加的相关工程会议；

协助采购人做好工程造价咨询。

配合采购人做好整个装修工程的设计变更、出图等工作；

施工完成后，配合采购人对施工存在的设计质量缺陷、装饰施工质量进行整体评估，提出合理化修改意见；

配合参加最终的竣工验收。

（二）技术要求

项目负责人及主设计师具有丰富的工作经验且负责过类似的项目，并能保证自始至终全过程参与本项目，未经采购人同意，不得更换。设计方案汇报人为本方案主设计师，不得因任何事由缺席。

成本要求：根据招标控制价限额设计。

经济技术指标：设计单位需提供材料样板和《硬装材料册》《软装采购清单》,内容包括材料的性能、规格、色彩、图案照片、用量等必要的详细说明，同时必需明确采购的物品详细清单，控制装修总造价。

技术细节要求：

设计应符合品牌文化，色彩应与风格统一，包房、卫生间地面、须整体考虑高低差要求, 地板与门槛石交接部位节点收口须美观；辅助交通空间需考虑舒适美观和安全。

重视节能环保设计，进行专业照明设计，重视声光环境，利用自然采光、通风，考虑人造光源设计及自然光源环境设计以及相应的避光、隔声等采用合理有效的措施，尽力降低能源消耗，体现生态思想和节能观念。

设计中应注意增加运用现场实测、工厂加工，现场装配的材料和工艺，尽可能减少现场加工和手工作业，防止造成现场的二次污染。

安全出口处硫散指示灯合理定位，配电箱位置尽量隐蔽，利用软装或其他手段进行美化处理；开关、插座、弱电线等面板统一考虑，位置协调美观。灯具照明控制方式方便工作人员管理。

（三）工期要求

单个设计合同另行约定。

（四）付款条件

1、单次设计完成后因甲方原因未能施工的，20个工作日内支付设计费。

2、单次设计完成后待甲方完成施工并验收结算的，20个工作日内支付设计费。

3、请款时须提供相应单次设计合同及双方核定金额的增值税普通发票。

4、本项目不设预付款。

五、其他事项

- 采购人支付设计方案全部费用后，设计版权归甲方所有；

- 供应商需在收到甲方已盖章的设计启动函或中标通知书出具之日起即刻开展设计工作，不得因任何事由推脱；

- 设计过程中，阶段性方案成果必须由采购人负责人员签字确认，方可进行下一步设计。

- 如最终设计成果内容未按设计要求进行编制、深度不够，将导致设计方案被视为无效方案，采购人可不予以支付任何费用。

- 供应商参与本项目报价应已包含晒图费、交通费、食宿费、税金等。

- 各阶段设计文件评审会召开前，供应商需提前两天提交文本草稿，供采购人提前审核确定是否具备汇报条件，经采购人确认后方可进行汇报。如成果不符合要求，供应商负责按采购人要求予以修改、调整。

六、供应商信用记录和星级等级

报名的中介服务机构务必按照需求书的有关要求，做好计算安排，准备好相关工作。供应商有下列情形之一，将直接取消供应商资格，将供应商列入“黑名单”，并按本需求书重新选取供应商。供应商在接到采购人的通知后，项目负责人未于2个工作日内，到采购人办公地点领取项目的“选取中介机构确认书或相关资料”，或无法在5个工作日内完整提供第“三、服务内容”条款要求的资料。