| 医用吸烟机技术参数 序号 | 技术参数指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围 |  |
| 1 | 适用于：激光美容科、皮肤科、外科、理疗科、手术室等。 |  |
| 2 | 适用于吸附过滤激光手术过程中产生的烟雾颗粒、生物碎片、有害气体等。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 1 | 吸烟机符合医用吸烟机企业标准要求 |  |
| 2 | 烟雾的过滤能力:能有效的吸附过滤手术中产生的有害气体、0.01um以下的烟雾微粒和生物碎片。 |  |
| 3 | 噪音：噪音低于60分贝 |  |
| 4 | 控制方式：连续控制 |  |
| 5 | 连续工作时间：可连续工作8小时不停机，且不影响烟雾过滤效果。 |  |
| 6 | 主滤芯：主滤芯采用碳纤维材料多级分流过滤。 |  |
| 7 | 风量调节方式：多级连续可调。 |  |
| 8 | 吸烟管：吸烟管可自由调节，操作方便，不影响治疗操作。 |  |
| 9 | 吸烟手具：配套专用吸烟手具可与设备治疗手具完美结合，不影响临床使用操作 (也可以专业配置紫外线光疗仪装置，不影响临床使用操作) 。 |  |
| 10 | 净化效率：大于99.99%。 |  |
| 11 | 工作电源：AC220V 50Hz 1200W |  |

吸烟机清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 初级过滤盒 | 2个 |  |
| 3 | CO2手具 | 2付 |  |
| 4 | 吸烟管 | 2根 | φ22 、φ10 各1根 |
| 5 | 异径连接件 | 1个 |  |
| 6 | 电源线 | 1付 |  |
| 7 | 子母扣 | 1.2米 |  |
| 8 | 合格证 | 1份 |  |
| 9 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 10 | 送机清单 | 2份 |  |
| 11 | 维修跟踪卡 | 1份 |  |
| 12 | 资质 | 2份 |  |
| 13 | 产品分类界定文件 | 2份 |  |