## 强脉冲光治疗仪（M22）设备维保服务需求

强脉冲光治疗仪（M22）设备属于高端精密贵重医疗设备，为了能有效的保障治疗效果，延长设备使用寿命，尽可能避免因设备精准度下降导致病人流失及损失，同时也为了相对固定使用成本，提出强脉冲光治疗仪设备维保服务需求。

维保服务需求如下：

1. 每年不少于两次定期维护保养（至少一次精品保养及一次基础保养），包括设备的清洁、测试、校准及必要的机械电气检查等，以确保设备的正常运行。
2. 维保期内，需保证设备开机率达到95％，即每年停机不超过18个工作日，超出则顺延。
3. 在维保期内，有任何该设备零备件的更换，需为全新配件，以保证其质量合格，符合该设备运转需要，并对该零备件在维保期限内保修。
4. 维保期内该设备的IPL治疗手具出现损坏或者超过手具限定发数，应免费更换且不限次数。
5. 维保期内配全新正品常规滤波片2片/年，玻片型号由院方确定。
6. 如遇仪器故障，需即时电话支持或现场维修诊断解决故障问题。